DY 50 – 50g x 0,01g

Než začnete váhu používat, přečtěte si pozorně návod k použití. Tato elektronická kapesní váha je precizní a přesný přístroj. Pokud s ní budete správně zacházet, bude vám spolehlivě sloužit mnoho let. 

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se)

2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“  na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.

3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.

4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy. (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení)

5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.

6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.

7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.

I. Obsluha váhy

1. Položte váhu na rovný povrch a zmáčkněte tlačítko [I/O], abyste zapnuli váhu

2. Počkejte, než se na displeji zobrazí nula

3. Položte předměty, které chcete zvážit, na vážící plochu

4. Můžete změnit vážící jednotky použitím tlačítka [M] (gramy, unce, trojské unce a pennyweight)

5. Tlačítkem LIGHT můžete zapnout/vypnout podsvícení displeje

II. Kalibrace

1. Zapněte váhu stiskem tlačítka [I/O]

2. Počkejte, než se zobrazí 0, pak držte tlačítko UNITS po dobu 3s dokud se na displeji neobjeví „CAL“

3. Zmáčkněte znovu UNITS, objeví se CAL a hodnota 50.00

4. V tomto momentě položte kalibrační závaží 50 g na vážící plochu, displej ukáže PASS a vrátí se do normálního vážícího módu

5. Sundejte závaží a váhu vypněte. Kalibrace je dokončena.

III. Počítání – funkce

8. zapněte váhu a počkejte dokud displej nezobrazí „0.0“

9. položte vzorové množství(25ks, 50ks, 75ks nebo 100ks) …..

10. Stiskněte a držte tlačítko [C] dvě sekundy, displej ukáže “25“

11. Stiskem klávesy [M] si vyberte množství,které chcete zvážit

12. Zmáčkněte [C] pro potvrzení, LCD displej ukáže v rohu „pcs“ – váha je připravena vážit

13. odstraňte vzorové množství materiálu z vážící plochy

14. Teď můžete na váhu položit libovolné množství, displej zobrazí počet jednotek.

15. Pomocí tlačítek [M] nebo [C] můžete měnit vážící nebo počítací režim

IV.. Návrat na nulu (funkce tare)

1. Zapněte váhu .

2. Položte misku (obal) na vážící plochu.

3. Zmáčkněte TARE a počkejte dokud se nezobrazí „0.0“

4. Přidejte předmět, který chcete zvážit.

Specifikace

Kapacita: 50 g

Rozlišení: 0,01 g

Měrné jednotky: gramy, grainy, karáty, unce 

Auto off: po 60 sekundách nečinnosti váhy

Operační teplota: 10 – 30 °C 

Baterie: 2xAAA

 Řešení problémů

Prvotní důvod pro nepřesnost nebo špatné fungování jsou vybité baterie, nesprávná kalibrace, přetížení nebo manipulace na nerovném, nestabilním povrchu. Mějte toto na mysli a dávejte na váhu pozor, ať už s ní vážíte, nebo ne.

Displej

Eliminace problémů

[LO], nic nebo [8888]

-vyměňte baterie

[OUT2]
-překalibrujte váhu podle návodu

[EEEEE] 
-přetěžujete váhu, ihned odstraňte předmět vážení

[UNST]
-používejte váhu ve stabilní poloze

[O-LD] nebo LLLLL    -  jemná mechanika uvnitř váhy byla poškozena. Zkuste váhu znovu nakalibrovat. Pakliže ani po kalibraci nefunguje je nenávratně poškozená a nespadá na ní záruka. (nešetrné zacházení s váhou, pád, přetížení)

